Администрация Шалинского сельсовета

Манского района Красноярского края

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 мая 2024 года                              с. Шалинское                                       № 45

О внесении изменений в постановление администрации Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края № 98 от 28.10.2022 «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе центрального теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории Шалинского сельсовета»

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 18 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях ликвидации аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии, тепловых сетях и теплопотребляющих установках потребителей тепловой энергии на территории Шалинского сельсовета, администрация Шалинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в постановление администрации Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края № 98 от 28.10.2022 «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе центрального теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории Шалинского сельсовета» следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление приложением № 2 «План действий администрации Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края по ликвидации аварий на системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающих организаций» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в день подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещению на официальном сайте Шалинского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельсовета                                                                                 Т.П. Янькова

Приложение

к постановлению администрации

Шалинского сельсовета Манского района

от 06.05.2024 № 45

ПЛАН

действий администрации Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края по ликвидации аварий на системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающих организаций

Общие сведения

1. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей. | муниципальный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах. | объектовый (локальный) |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |
| Порыв сетей водоснабжения | Предельный износ, повреждение на трассе | Прекращение циркуляции в системе водо- и теплоснабжения | муниципальный |  |

Выводы из обстановки

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- износ тепловых сетей, проложенных в грунте (гидродинамические удары);

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

2. Сведения о поставщиках коммунальных услуг.

а) теплоснабжение

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Адрес организации, телефон |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Коммунальное хозяйство» | ул. Щетинкина, 154, с. Шалинское Манского района Красноярского края; 21-3-44 |
| 2 | ООО «Атланта Красноярск» | 660048, г. Красноярск, ул. Маерчака, 104А; 245-88-11 |

б) водоснабжение

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Адрес организации, телефон |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Коммунальное хозяйство» | ул. Щетинкина, 154, с. Шалинское Манского района Красноярского края; 21-3-44 |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Адрес организации, телефон |
| --- | --- | --- |
| 1 | Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания» | 660049, г. Красноярск ул. Мира, 10 |
| 2 | ОАО «МРСК Сибири» -«Красноярскэнерго» | 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 66А |

Организация работ

1. Расчеты допустимого времени устранения

технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отключение ХВС | до 20 часов |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1. | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2. | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4. | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

в) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отключение электроснабжения | 4 часа |

2. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет глава сельсовета, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления являются:

-  на муниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба (далее — ЕДДС)  Манского  муниципального  района  по  вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий организаций, расположенных на территории муниципального района, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее — ЧС);

-  на объектовом уровне – руководители организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.